## Mikroskopy
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Mikroskop polaryzacyjny z przystawką Abrio | Zeiss | AxioImiger A2m | 2015 | obrazowanie tekstur materiałów dwójłomnych, mapowanie dwójłomności materialu | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | przystawka temperrturowa umożliwijąca pomiary w zakresie 20-300C. Możliwe obserwacje w trybie transmisyjnym i odbiciowym. Przystawka Abrio umozliwia pomiar retardacji w pixelach (~2x2 mm)
Mikroskop polaryzacyjny | Nikon | OPIPHOT2-POL | 2005 | obrazowanie tekstur materiałów dwójłomnych | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | obiektywy o duzej odleglosci roboczej, przystawka spektrometryczna
Mikroskop IR | OLYMPUS | OLYMPUS | 1020 | pomiar widm IR w probkach mikroskopowych | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | Mikroskop IR sprzezony z spektroskopem IR, Mozliowsc pomiarow temperaturowych oraz w funkcji polazryzacji swiatla IR
Mikroskop AFM/STM | Digital Instruments | Nanoscope IIIa | 1998 | Topografia powierzchni | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe | WCh Pasteura 1 | dr Marcin Strawski, tel. 22 55 26 423, e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl | Topografia powierzchni o rozmiarach poniżej 10 mikrometrów w trybach STM, AFM (tryb kontaktow, Tapping). Możliwość wykonania równoległego pomiaru elektrochemicznego.
Mikroskop FE-SEM/EDS | Zeiss/Bruker | Merlin | 2010 | Obrazowanie powierzchni i analiza składu elementranego | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe | WCh Pasteura 1 | dr Marianna Gniadek, e-mail: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl | Topografia i morfologia powierzchni ciał stałych o rozmiarach od mm do nm (obrazowanie przy pomocy detektorów: In-Lens, HE-SE2, BSE, STEM), analiza składu elementarnego, mapowanie rozmieszczenia pierwiastków, skład liniowy i punktowy
Mikroskop TEM/EELS | Zeiss | Libra 120 | 2010 | Obrazowanie ultrastukrury i analiza składu | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe | WCh Pasteura 1 | dr Marianna Gniadek, e-mail: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl | Obrazowanie ultrasturktury wewntętrzej nanocząstek i preparatów biologicznych (obrazowanie w trybach: BF, DF, STEM, dyfrakcja elektronowa) + mapowanie rozmieszczenia wybranych pierwiastków, potwierdzenie znanego składu pierwisatkowego
Mikroskop SEM | Zeiss | Leo 345VP | 1997 | Obrazowanie powierzchni | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe | WCh Pasteura 1 | dr Marianna Gniadek, e-mail: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl | Topografia i morfologia powierzchni ciał stałych o rozmiarach od mm do kilkudziesięciu nm (obrazowanie przy pomocy detektorów: SE2 i BSE)
Mikroskop świeltny odwrócony | Zeiss | Axioobserver A1 | 2010 | Obrazowanie powierzchni, kontrast fazowy | Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod | WCh Pasteura 1 | dr Marianna Gniadek, e-mail: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl | Obrazowanie powierzchni w trybie odbiciowym i prześwietleniowym, analiza obrazu
Transmisyjny mikroskop Elektronowy Talos F200X | FEI | Talos | 2015 | Dyfrakcja elektronowa, skład chemiczny, morfologia nanostruktur | Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej | CNBCh, Żwirki i Wigury 101 -1.103 | dr Kamil Sobczak, tel. 22 55 26 458, e-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl | Charakteryzacja nanostruktur w skali subatomowej
Skaningowo-jonowy mikroskop XB540 | Zeiss | Crossbeam XB540 | 2015 | Morfologia i topologia nanosruktur, analiza chemiczna. Modyfikacja struktury zogniskowaną wiązką jonów galy, Tomografia 3D | Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej | CNBCh, Żwirki i Wigury 101 -1.105 | dr Kamil Sobczak, tel. 22 55 26 458, e-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl | Charakteryzacja i modyffikacja materiałów w skali nano
Optyczny mikroskop konfokalny | Zeiss | LSM 700 | 2015 | Morfologia i topografia powierzchni, pomiar grubości i głębokości | Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej | CNBCh, Żwirki i Wigury 101 - 0.111A | dr Marcin Strawski, tel. 22 55 26 423, e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl | Analiza powierzchni w obrazowaniu światłem widzialnym oraz laserowym o długości fali λ = 405 nm
Mikroskop AFM/STM | Veeco/Bruker | Nanoscope 8 | 2008 | Topografia powierzchni | Pracownia Elektrochemii/Chemia Fizyczna i Radiochemia | WCh Pasteura 1 | dr Marcin Strawski, tel. 22 55 26 423, e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl | Topografia powierzchni o rozmiarach poniżej 100 mikrometrów w trybach STM, AFM (tryb kontaktow, Tapping, Scan Asyst, mapowanie parametrów nanomechanicznych). Możliwość równoległego pomiaru elektrochemicznego i kontroli temperatury do 60C.
Zestaw pomiarowy AFM-STM-RAMAN-SERS-TERS | Horiba Jobin Yvon/Park | LabRam HR800 (Raman); XE-120 (STM/AFM) | 2009 | Pomiary spektroskopowe oraz mikroskopii skanującej sondy | Chemia Fizyczna i Radiochemia | WCh Pasteura 1, pokój 301 | Raman: dr Agata Królikowska akrol@chem.uw.edu.pl, tel. 22 55 26 407 AFM/STM: dr Marcin Strawski marcin@chem.uw.edu.pl tel. 22 55 26 423 | Pomiary ramanowskie (pojedyncze widma, mapowanie punktowe), pomiary SERS (także z kontrolą potencjału). Obrazowanie AFM i STM. Pomiar techniką TERS (AFM/STM plus Raman) - możliwy po dodatkowych ustaleniach.
Zestaw FTIR z PMIRRAS i mikroskop | Thermo Scientific | Nicolet 8700 i mikroskop Nicolet iN10 | 2010 | Widma w podczewrwieni próbek standadowych oraz widma odbiciowe cienkich wartw. Obrazowanie w podczerwieni wraz z analizą mieszanin metodą analizy składników głównych (ang. PCA) | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzemolekularnych, Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii | WCh Pasteura 1, pokój 333, chemia fizyczna | prof. Barbara Pałys, email:bpalys@chem.uw.edu.pl | Zestaw zakupiony w projekcie CEPT. Inni użytkownicy:prof..Paweł Krysiński, prof. Maciej Mazur
Mikroskop sił atomowych (AFM) | Bruker | Dimension Icon | 2012 | Obrazowanie topografii oraz mapowanie właściwości nanomechanicznych oraz elektrycznych | Zakład Chemii Nieorganicznej i Ananlitycznej | CNBCh | prof. dr hab. Sławomir Sęk 26 661, slasek@chem.uw.edu.pl | Obrazowanie AFM - tryb kontaktowy, tapping; mapowanie właściwości nanomechanicznych, tryb przewodzący. Obrazowanie w powietrzu oraz w wodnych roztworach.
Mikroskop STM/AFM | Agilent | 5500 AFM | 2010 | Obrazowanie topografii powierzchni pod kontrolą electrochemiczną | Zakład Chemii Nieorganicznej i Ananlitycznej | CNBCh | prof. dr hab. Sławomir Sęk 26 661, slasek@chem.uw.edu.pl | Obrazowanie STM oraz AFM (tryb kontaktowy, tapping). Obrazowanie w wodnych roztworach w warunkach elektrochemicznych.
Skaningowy Mikroscop Bliskiego Pola NSOM | Nanonics | Multiview 4000 | 2007 | Pomiary mikroskopowe w powietrzu w trybach topograficznym, odbiciowym, transmisyjnym i fluorescencyjnym (wzbudzenie 442 nm). Rozdzielczość uzależniona od średnicy końcówki sondy optycznej, standardowo 100-200 nm. | LBS | Radiochemia | prof. dr hab. Paweł Krysiński, tel. 22 55 26-412, pakrys@chem.uw.edu.pl, dr hab. Maciej Mazur, tel. 22 55 26-418, mmazur@chem.uw.edu.pl Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | Mikroskop wyposażony jest w laser helowo kadmowy jako źródło światła.
Mikroskop AFM | Asylum Research | Cypher S | 2019 | Bardzo wysokorozdzielczy mikroskop do pomiarów topograficznych, tarciowych, electrycznych, nanomechanicznych, KPFM, magnetycznych, piezoresponsywnych (PFM i DART) oraz spektroskopii sił na arbitralnych powierzchnia w powietrzu oraz wybranych roztworach. | PSiOM/Chemia Fizyczna | CNBCh, p. 2.17 | dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl | Mikroskop nie jest dostępny do pomiarów własnych bez wcześniejszych ustaleń z osobą kontaktową (RSz).

## Rentgenografia
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Dyfraktometr rentgenowski niskokątowy (SAXS) | Bruker | Nanostar U | 2007 | pomiary dyfrakcji rentgenowskiej (dla struktur o periodycznosci od 15A do 300A) oraz rozpraszania (np. informacja o wielkości nano-obiektów) | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków/ LBS | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | możliwe pomiary w zakresie temperatur 20-250C, zrodlo promieniowania z anoda Cu (1.54A), detektor Vantec 2000
Dyfraktometr rentgenowski szerokątowy z detektorem 2D | Bruker | GADDS | 2008 | pomiary dyfrakcji rentgenowskiej np. dla zorientowanych próbek | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków/LBS | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | możliwe pomiary w zakresie temperatur 20-250C, zrodlo promieniowania z anoda Cu (1.54A), detektor Vantec 2000
Dyfraktometr rentgenowski szerokątowy z detektorem liniowym i punktowym | Bruker | D8-Discover | 2007 | pomiary dyfrakcji rentgenowskiej i reflektometrii rentgenowskiej (pomiary grubości i rozkladu gęstości elektronowej cienkich warstw) | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków/LBS | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | możliwe pomiary w zakresie temperatur 20-250C, zrodlo promieniowania z anoda Cu (1.54A)
Spektrometr fotoelektronów XPS/UPS | Kratos | Supra | 2016 | Oznaczanie jakościowe i ilościowe składu pierwiastkowego powierzchni próbek | Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej | CNBCh, Żwirki i Wigury 101 -1.106 | dr Marcin Strawski, tel. 22 55 26 423, e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl | Analiza próbek stałych, możliwość trawienia głębokościowego i pomiaru z kontrolą temperatury
Spektrofotometr fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego | SPECS |  | 2016 | Pomiary XPS i UPS w połączeniu z elektrochemicznym przygotowaniem powierzchni | Kataliza i Fizykochemia Powierzchni | CNBCh | dr Maciej T. Gorzkowski tel: 26743 mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl dr hab. Adam Lewera prof. UW tel: 26550 alewera@chem.uw.edu.pl
Dyfraktometr proszkowy | Bruker | D8 Discover | 2013 | Pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na materiale proszkowym | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Dyfraktometr rentgenowski w układzie θ-θ z lampą o anodzie Cu. Pomiary sybstancji proszkowych w trybie odbiciowym i transmisyjnym, pomiar substancji w kapilarach możliwy w zakresie temperatur 100K - 500K. Możliwość badania przejść fazowych czy skałdu fazowego próbek.
Dwuźródłowy dyfraktometr monokrystaliczny z urządzeniem do krystalizacji cieczy/gazów | Bruker | D8 Venture | 2013 | Pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i określenie struktury kryształów | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Monokrystaliczny, rentgenowski dyfraktometr czterokołowy z dwoma źródłami promieniowania (ST Mo, ImS Cu), wyposażony w detektor 2D PhotonII i w przystawkę temperaturową pracującą w zakresie 90K-500K. Dyfraktometr umożliwia określenie struktur krystalicznych kryształów związków organicznych, metaloorganicznych i nieorganicznych oraz określenie konfiguracji absolutnej dla kryształów związków chiralnych z atomami lekkimi (O, N, C). Dyfraktometr wyposażony jest w urządzenie do krystalizacji gazów/cieczy i pozwala na uzyskanie strukrury tak otrzymanych kryształów w niskich temperaturach.
Jednoźródłowy dyfraktometr monokrystaliczny z urządzeniem do krystalizacji cieczy/gazów | Bruker | D8 Venture | 2013 | Pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i określenie struktury kryształów | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Monokrystaliczny, rentgenowski dyfraktometr czterokołowy z jednym źródłem promieniowania (ST Mo), wyposażony w detektor 2D PhotonII i w przystawkę temperaturową pracującą w zakresie 90K-500K. Dyfraktometr umożliwia określenie struktur krystalicznych kryształów związków organicznych, metaloorganicznych i nieorganicznych oraz określenie konfiguracji absolutnej dla kryształów związków chiralnych zawierających atomy o macie co najmniej krzemu. Dyfraktometr wyposażony jest w urządzenie do krystalizacji gazów/cieczy i pozwala na uzyskanie strukrury tak otrzymanych kryształów w niskich temperaturach.
Zestaw optyczny do naświetlania próbek krystalicznych in situ na dyfraktometrze rentgenowskim | N/A | N/A | N/A | Statyczne pomiary fotokrystalograficzne monokryształów w różnych temperaturach | Grupa Badawcza Dynamiki Sturkturalnej | Wydział Fizyki, pok. B3.18/B3.19a.b | Katarzyna Jarzembska (katarzyna.jarzembska@uw.edu.pl), Radosław Kamiński (rkaminski85@uw.edu.pl) | Zestaw składa się z kilku połączonych komponentów. Pierwszym z nich jest urządzenie pozwalające na naświetlanie kryształów in situ na dyfraktometrze monokrystalicznym i przystosowane jest do dyfraktometrów firm Rigaku i Bruker. Obecnie urządzenie zamontowane jest na dyfraktometrze na Wydziale Fizyki UW (Rigaku, lampa Cu, zakres temp. pomiarów: od 90 K do temp. pok.). Urządzenie składa się optyki skupiającej i może być dodatkoro wyposażone w filtry. Światło doprowadza się do urządzenia za pomocą światłowodów i pochodzić ono może zarówno od diod LED (dysponujemy zakresem od UV do swiatła widzialnego) jak i lasera nanosekundowego (obecnie laser jest na etapie przetargu - EXPLA NT240 100 Hz, przestrajalny od 300 do 2600 nm)
Dyfraktometr monokrystaliczny | Agilent | SuperNova Dual Source (Mo/Cu) | 2013 | Rentgenowskie wyznaczanie struktur monokryształów i ich rozkładów gęstości elektronowej. Badania strukturalne w funkcji temperatury i ciśnienia. | LBSBio | CNBCh, p. 2.06 | Kontakt: Dr Damian Trzybiński tel: 22 55 26632, dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl; Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | Urządzenie wyposażone w dwie mikroogniskowe lampy rentgenowskie o antykatodach wykonanych z molibdenu i miedzi oraz detektor Atlas CCD. Przystawka temperaturowa Cryostream Plus Oxford Cryosystems, umożliwiająca wykonywanie pomiarów dyfrakcyjnych w zakresie temperatur od 80 do 500 K.
Dyfraktometr monokrystaliczny | Bruker | Bruker Kappa APEX II Ultra | 2007 | Wyznaczenie struktury trójwymiarowej cząsteczek Wyznaczenie względnej lub absolutnej (wymagana obecność atomów z conajmniej trzeciego okresu) konfiguracji atomów Współrzędne atomów dla modelowania molekularnego Upakowanie w sieci krystalicznej Porównanie struktur w przypadku polimorfizmu Analiza kontaktów wewnątz- i miedzycząsteczkowych Badania przejść fazowych w krysztale Eksperymentalne wyznaczenie rozkładu gęstości elektronowych z danych o rozdzielczości subatomowej | LBS | Radiochemia p. 207 | Kontakt: dr Anna Makal, tel. 22 55 26-769,559, amakal@chem.uw.edu.pl Dr Damian Trzybiński tel: 22 55 26632, dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl; Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | z przystawką niskotemperaturową
Dyfraktometr monokrystaliczny | KUMA Diffraction | KUMA 4CCD | 1999 | Rentgenowskie wyznaczanie struktur monokryształów i ich rozkładów gęstości elektronowej, badania strukturalne w funkcji temperatury i ciśnienia | LBS | WCh Pasteura 1, Pracownia Krystalochemii, p. 163-9 | Roman Gajda tel. 542, gajdarb@chem.uw.edu.pl Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | z przystawką niskotemperaturową
Dyfraktometr monokrystaliczny | Agilent | SuperNova Single Source (Mo) | 2013 | Rentgenowskie wyznaczanie struktur monokryształów i ich rozkładów gęstości elektronowej, badania strukturalne w funkcji temperatury. | LBSBio | CNBCh, p. 2.05 | Kontakt: Dr Damian Trzybiński tel: 22 55 26632, dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl; Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | Urządzenie wyposażone w mikroogniskową lampę rentgenowską o antykatodzie wykonanej z molibdenu oraz detektor EOS CCD. Przystawka temperaturowa Cryostream Plus Oxford Cryosystems, umożliwiająca wykonywanie pomiarów dyfrakcyjnych w zakresie temperatur od 80 do 500 K.
Dyfraktometr monokrystaliczny | Agilent | SuperNova Single Source (Ag) | 2013 | Rentgenowskie wyznaczanie struktur monokryształów i ich rozkładów gęstości elektronowej, badania strukturalne w funkcji temperatury i ciśnienia | LBSBio | CNBCh, p. 2.05 | Kontakt: Dr Damian Trzybiński tel: 22 55 26632, dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl; Osoba odpowiedzialna: Prof. Krzysztof Woźniak kwozniak@chem.uw.edu.pl tel: 22 55 26391 | Urządzenie wyposażone w mikroogniskową lampę rentgenowską o antykatodzie wykonanej ze srebra oraz detektor EOS CCD. Przystawka temperaturowa Cryostream Plus Oxford Cryosystems, umożliwiająca wykonywanie pomiarów dyfrakcyjnych w zakresie temperatur od 80 do 500 K.
Zestaw celek diamentowych wraz ze sprzętem uzupełniającym do badań struktury kryształów |  | Almax | 2014 | Badania rentgenostrukturalne w funkcji ciśnienia | LBSBio | CNBCh | prof. dr hab. Krzysztof Wozniak, tel. 22 55 26-391,559, kwozniak@chem.uw.edu.pl

## NMR, EPR
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Spektrometr EPR | Bruker | ALEXSYS | 2000 | badania materiałów paramagntycznych | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | widma rezonansu paramagnetycznego dla rodnikow i metali przejsciowych
Spektrometr NMR | Varian-Agilent | Inova 500 MHz | 1995/2007 | Pomiary widm NMR układów izotropowych | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe - Sekcja NMR | WCh Pasteura 1 | dr Marcin Wilczek, tel: 26 314, e-mail: wilczek@chem.uw.edu.pl dr hab. Piotr Garbacz, tel: 22 55 26 346, e-mail: pgarbacz@chem.uw.edu.pl | Pracownie studenckie, pomiary jąder nietypowych, testowanie nowych rozwiązań technicznych
Spektrometr NMR | Bruker | AVANCE III HD 300 MHz | 2014 | Pomiary widm NMR układów izotropowych | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe - Sekcja NMR | WCh Pasteura 1 | dr Marcin Wilczek, tel: 26 314, e-mail: wilczek@chem.uw.edu.pl | Wstępne pomiary H, C, F, B, głównie pracowni Chemii Organicznej
Spektrometr NMR | Bruker | AVANCE III HD 500 MHz | 2014 | Pomiary widm NMR układów izotropowych | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe - Sekcja NMR | WCh Pasteura 1 | dr Marcin Wilczek, tel: 26 314, e-mail: wilczek@chem.uw.edu.pl | Analiza struktur, pomiary dyfuzyjne, ilościowe, temperaturowe, pracownie studenckie.
Spektrometr NMR 400 MHz | Agilent Technologies | 400 MR DD2 | 2012 | Określanie struktury cząsteczek organicznych, identyfikacja związków | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCh | kl.grela@uw.edu.pl | Pomiary w różnych temperaturach
Spektrometr NMR 800 MHz | Bruker | AVIII HD | 2017 | Pomiary NMR próbek ciekłych i stałych o charakterze biologicznym. | Chemia Fizyczna i Radiochemia | CNBCh | prof. dr hab. W. Koźmiński 26 519, kozmin@chem.uw.edu.pl | Sonda kriogeniczna chłodzona helem.1H/13C/15N/2H cztery kanały RF.
Spektrometr NMR 600 MHz | Agilent | DDR2 | 2012 | Pomiary NMR próbek ciekłych o charakterze biologicznym, pomiary dla próbek cząsteczek organicznych | Chemia Fizyczna i Radiochemia | CNBCh | prof. dr hab. W. Koźmiński 26 519, kozmin@chem.uw.edu.pl | Pięć kanałów RF. Sondy: "Triax" 5 mm H/C/N/D, gradienty X,Y,Z; sonda "Penta" H/C/N/P/D, gradienty Z; sonda "OneNMR", H-F/15N-31P/D gradienty z
Sonda NMR do próbek stałych | Darklands OU | 0.81 mm, rotacja do 100 kHz, 4-kanałowa HCND | 2021 | Pomiary 1H, 15N, 13C | Chemia Fizyczna i Radiochemia | CNBCh | prof. dr hab. W. Koźmiński 26 519, kozmin@chem.uw.edu.pl | Pomiary dla unieruchomionych makrobiocząsteczek, mikrokryształów (organicznych), innych materiałów zawierających 1H, 13C lub wzbogaconych 15N. Do spektrometru NMR 800 MHz.
Sonda NMR do próbek stałych | Bruker | 3.2 mm, rotacja do 24 kHz, 3-kanałowa HCN | 2016 | Pomiary 1H, 15N, 13C | Chemia Fizyczna i Radiochemia | CNBCh | prof. dr hab. W. Koźmiński 26 519, kozmin@chem.uw.edu.pl | Pomiary dla unieruchomionych makrobiocząsteczek, mikrokryształów (organicznych), innych materiałów zawierających 1H, 13C lub wzbogaconych 15N. Do spektrometru NMR 800 MHz.
Magnetometr wibracyjny VSM | Quantum Design, Niemcy |  |  | Badanie właściwości magnetycznych ciała stałego, w tym nanostruktur superparmagnetycznych | Chemia Fizyczna i Radiochemia | Chemia Fizyczna i Radiochemia | prof. dr hab. Paweł Krysiński, tel. 26412; pakrys@chem.uw.edu.pl

## Spektroskopia widmowa
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Spektroskop fluorescencyjny | Edinburgh Instruments | FLS980 | 2014 | Pomiary spektroskopowe i biofizyczne | Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii | CNBCh UW 1.05 | Prof. dr hab. Wojciech Dzwolak, e-mail: wdzwolak@chem.uw.edu.pl | Pomiary widm emisyjnych i ekscytacyjnych
Spektroskop FT-IR | ThermoScientific | Nicolet iS50 FT-IR | 2014 | Pomiary spektroskopowe i biofizyczne | Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii | CNBCh UW 1.04 | Prof. dr hab. Wojciech Dzwolak, e-mail: wdzwolak@chem.uw.edu.pl | Pomiary widm w podczerwieni w trybie transmisyjnym oraz ATR
Czytnik fluorescencyjny płytkowy | BMG LABTECH | CLARIOstar | 2016 | Pomiary kinetyczne procesów i biofizycznych i biochemicznych | Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii | CNBCh UW 1.06/1.08 | Prof. dr hab. Wojciech Dzwolak, e-mail: wdzwolak@chem.uw.edu.pl | Detekcja oparta o absorpcję światła w zakresie UV/VIS i fluorescencję.
Spektrometr dichroizmu kołowego | JASCO | J-1500 | 2018 | Badania konformacyjne peptydów i peptydomimetyków, śledzenie zmian konformacji w zależności od temperatury czy pH. Dodatkowo śledzenie procesów stereoselektywnych,a także oddziaływania DNA/RNA itd., itp.. | Pracownia Peptydów/Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej | WCh Pasteura 1 | dr hab. Karolina Pułka-Ziach, tel: 26255, e-mail: karola@chem.uw.edu.pl
Spektrometr ramanowski | Jobin Yvon | ISA T64000 | 1997 | Pomiary spektroskopowe | Chemia Fizyczna i Radiochemia | WCh Pasteura 1, pokój 304 | dr Jan Krajczewski, jkrajczewski@chem.uw.edu.pl | Pomiary ramanowskie pojedynczych widm, pomiary SERS (także z kontrolą potencjału).
Femtosekundowy spektrometr absorpcji przejściowej | COHERENT/ Pascher Instruments AB | 0 | 2010 | Czasowo-rozdzielcze pomiary spektroskopowe | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych | WCh Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Wojciech Gadomski tel: 26 776 e-mail: gado@chem.uw.edu.pl dr Piotr Piątkowski tel: 26 777 e-mail: piatek@chem.uw.edu.pl | Czasowo-rozdzielcze pomiary procesów relaksacji w próbkach ciekłych i stałych
Femtosekundowy układ do pomiarów optycznego efektu Kerra wzbudzanego za pomocą impulsów o dużej energii | COHERENT/ Pascher Instruments AB/Piotr Piątkowski/ Kamil Polok | 0 | 2018 | Czasowo-rozdzielcze pomiary optycznego efektu Kerra | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych | WCh Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Wojciech Gadomski tel: 26 776 e-mail: gado@chem.uw.edu.pl dr Piotr Piątkowski tel: 26 777 e-mail: piatek@chem.uw.edu.pl dr Kamil Polok tel: 26 777 e-mail: polok@chem.uw.edu.pl | Badanie procesów reorientacji cząsteczek w fazie skondensowanej i gazowej
Femtosekundowy układ do pomiaru rozpraszania ramanowskiego w stanie wzbudzonym | COHERENT/ Pascher Instruments AB/Piotr Piątkowski | 0 | 2019 | Czasowo-rozdzielcze pomiary rozpraszania Ramana w stanie wzbudzonym | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych | WCh Zwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Wojciech Gadomski tel: 26 776 e-mail: gado@chem.uw.edu.pl dr Piotr Piątkowski tel: 26 777 e-mail: piatek@chem.uw.edu.pl | Badanie drgań cząsteczek w stanie wzbudzonym
Femtosekundowy układ do pomiarów wysokorozdzielczego optycznego efektu Kerra | Kamil Polok | 0 | 2009 - teraz | Czasowo-rozdzielcze pomiary optycznego efektu Kerra | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych | WCh Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Wojciech Gadomski tel: 26 776 e-mail: gado@chem.uw.edu.pl dr Kamil Polok tel: 26 777 e-mail: polok@chem.uw.edu.pl | Badanie ultraszybkiej dynamiki w ciałach stałych, cieczach i gazach, uzyskiwanie nieskoczęstościowych widm Ramana
Femtosekundowy układ do pomiarów transmisji przejściowej | Kamil Polok, Tomasz Kardaś | 0 | 2009 - teraz | Czasowo-rozdzielcze pomiary zmian wspólczynnika załamania światła | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzycząsteczkowych | WCh Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Wojciech Gadomski tel: 26 776 e-mail: gado@chem.uw.edu.pl dr Kamil Polok tel: 26 777 e-mail: polok@chem.uw.edu.pl | Badanie ultraszybkiej dynamiki w ciałach stałych, cieczach i gazach, uzyskiwanie nieskoczęstościowych widm Ramana
Spektrofotometr Ramana | Thermo Scientific | DXR Raman microscope | 2015 | widma ramanowskie, możliwość zastsowania linii wzbudzających: 488, 532, 633 lub 780 nm | Pracownia Spektroskopii i Oddziaływań Międzemolekularnych, Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii | CNBCh, Żwirki i Wigury 101, pokój 4.111 | prof. Barbara Pałys, email:bpalys@chem.uw.edu.pl
Zestaw pomiarowy z elipsometrem, mikroskopem kąta Brewstera oraz wanną Langmuira | Accurion | ep3 | 2013 | Pomiary elipsometryczne i mikroskopowe | Chemia Nieorganiczna i Analityczna (Pracownia Bionanostruktur, CNBCh) | CNBCh | dr Dorota Matyszewska, tel: 26 547, e-mail: dorota.matyszewska@chem.uw.edu.pl; prof. dr hab. Renata Bilewicz, tel: 26 357, e-mail: bilewicz@chem.uw.edu.pl | Pomiary mikroskopii kąta Brewstera, pomiary elipsometryczne, pomiary napięcia/ciśnienia powierzchniowego.
Elipsometr Spektroskopowy (DUV/VIS/NIR) o zmiennym kącie | SENTECH, Niemcy | SE 850 | 2010 | Pomiar parametrów optycznych oraz grubości warstw oraz mapowania | Chemia Fizyczna i Radiochemia | WCh Pasteura 1 | prof. dr hab. Paweł Krysiński, tel. 26412; pakrys@chem.uw.edu.pl
Spektrometr FTIR ATR | Thermo | is50 | 2014 | Pomiary spektroskopowe do badań transmisyjnych i odbiciowych | Pracowania Elektrochemii/Chemia Fizyczna | CNBCh | prof. dr hab. Magdalena Skompska tel 26411, e-mail: mskomps@chem.uw.edu.pl | możliwe pomiary w zakresie Far IR (do 100 cm-1)
Spektrometr UV-vis-NIR, zakres 190-3200 nm ze sferą integrującą | Shimadzu | UV-3600 | 2014 | pomiary spektroskopowe w transmiscji i odbiciu | Pracowania Elektrochemii/Chemia Fizyczna | CNBCh | prof. dr hab. Magdalena Skompska tel 26411, e-mail: mskomps@chem.uw.edu.pl
Spektrofotometr UV-vis zakres 190 -1000 nm | Perkin Elmer | Lambda 12 | 2000 | pomiart transmisyjne | Pracowania Elektrochemii/Chemia Fizyczna | Wydzuał Chemii, Pasteura | prof. dr hab. Magdalena Skompska tel 26411, e-mail: mskomps@chem.uw.edu.pl
Spektrometr Ramana | Princeton Instruments | SP-2500i | 2013 | Rejestracja widm Ramana substancji stałych i ciekłych w kapilarach w temperaturze 90K-500K | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Spektrometr wyposarzony w sondę konfokalną i lasery HeNe (633nm) oraz YAG:Nd (532nm) umozliwia rejestrację widm Ramana substancji stałych czy ciekłych umieszczonychw szklanych kapilarach w szerokim zakresie emperatur (90K-500K)
Spektrofotometr UV-Vis ze sferą integrującą | Shimadzu | UV-2600i ze sferą IRS-2600Plus | 2020 | Pomiary absorpcji próbek ciekłych i stałych | Grupa Badawcza Dynamiki Sturkturalnej | Wydział Chemii, Gmach Radiochemii, pok. 103 | Katarzyna Jarzembska (katarzyna.jarzembska@uw.edu.pl), Radosław Kamiński (rkaminski85@uw.edu.pl) | Spektrofotometr dwuwiązkowy. Możliwe są pomiary absorpcji próbek ciekłych w kuwetach kwarcowych. Możliwe są też pomiary próbek stałych w postaci cienkich filmów.Do dyspozycji jest także sfera integrującą pozwalająca na pomiary próbek stałych metodą diffuse reflectance. Obecnie pracujemy nad możliwością homogenizacji próbek w kuwecie (mieszadło magnetyczne) i naświetlania takich próbek promieniowaniem w zakresie UV-Vis za pomocą diod LED, w celu przeprowadzania np. reakcji fotochemicznych z jednoczenym monitorowaniem absorpcji.
Laboratoryjny układ do pomiarów luminescencji próbek stałych i ciekłych z rodzielczością nanosekundową | N/A | N/A | N/A | Pomiary widm emisji i czasów życia dla próbek stałych i ciekłych | Grupa Badawcza Dynamiki Sturkturalnej | Wydział Chemii, Gmach Radiochemii, pok. 12a | Katarzyna Jarzembska (katarzyna.jarzembska@uw.edu.pl), Radosław Kamiński (rkaminski85@uw.edu.pl) | Jest to zbudowany zestaw do badania luminescencji próbek stałych i ciekłych. Składa się on obecnie z lasera nanosekundowego (Opotek Vibrant, 10 Hz, grupa W. Gadomskiego) pozwalającego na wzbudzanie próbek długościami fali 355 nm i w zakresie widzialnym (obecnie system był testowany dla wzbudzenia długością fali 355 nm). Próbka znajduje się na mikroskopie odwróconym (Olympus IX73) i możliwe jest jej umieszczenie w przepływowym kriostacie mikroskopowym (Cryo Industries of America, zakres temp: od 90 K do temp. pok.; kriostat obecnie w fazie testów). Światło emitowane przez próbkę po wzbudzeniu impulsem lasera zbierane jest w spektrografie (Acton SP-2156) i analizowane za pomocą szybkiej kamery CCD (Printeon Insturments PI-MAX4). Możliwa jest obserwacja próbek i ich emisji poprzez kamerę optyczną (Olympus SC50) zamontowaną na mikroskopie. Sterowanie zestawem odbywa się za pomocą pakieru LightField (Princeton Instruments). Zestaw umżliwia pomiary próbek monokrystalicznych (np. na płytkach kwarcowych lub komorach ciśnieniowych) w zakresie widm emisji i pomiarów czasów życia z rozdzielczością nanosekundową. Rozwijane są możliwości pomiarów dla cieczy umieszczonych z specjalnych kuwetach kwarcowych i pomiary absorpcji monokryształów w geometrii transmisyjnej.
Spektrofluorymetr | Horiba-Jobin Yvon | Fluorolog 3-2-IHR320-TCSPC | 2006 | Rejestracja widm emisyjnych i wzbudzeniowych (molekuły o właściwościach fluorescencyjnych, nanocząstki, itp.) Pomiar czasów życia fluorescencji dla czasów powyżej 100 ps Pomiary dynamiki molekuł w roztworach, układach micelarnych, itp. (pomiary anizotro | LBS | Radiochemia, p. 211 | dr hab. Maciej Mazur, tel. 22 55 26-418, mmazur@chem.uw.edu.pl Paweł Krysiński tel. 22 55 26-412 pakrys@chem.uw.edu.pl | Fluorolog-3 z opcją TCSPC (ang. Time-Correlated Single Photon Counting
Spektrometr CD/LD/ORD | JASCO | CD/LD/ORD JASCO J-815 S | 2007 | Badanie konformacji chiralnych molekuł i makromolekuł, w szczególności peptydów, białek, oraz kwasów nukleinowych. | LBS | Radiochemia, p. 216 | prof. dr hab. Wojciech Dzwolak, tel. 22 55 26-414,567, wdzwolak@chem.uw.edu.pl Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Krzysztof Wozniak, tel. 22 55 26-391,559, kwozniak@chem.uw.edu.pl | dostosowany do pomiarów dyspersji skręcalności optycznej (ORD) oraz dichroizmu liniowego (LD) w zakresie od ok. 180 do 900 nm. Przyrząd wyposażony jest w lampę ksenonową o mocy 150 W jako źródło światła, oraz wewnętrzny termostat z mieszadłem magnetycznym
Czytnik płytek | Tecan | INFINITE M200 PRO | 2015 | Czytnik płytek 96 lub 384 dołkowych z trybami absorbancji, fluorescencji i luminescencji z automatycznym modułem pipetującym do testów enzymatycznych i odczytów. | LBSBio | CNBCh, p. 3.113 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
FTIR - Spektrofotometr w podczerwieni + Pastylkarka | Shimadzu | FTIR-8400S | - | Spektroskopia w podczerwieni | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | prof. dr. hab. Grzegorz Litwinienko, tel. 333, litwin@chem.uw.edu.pl | Widma z użyciem pastylki KBr. Możliwość pomiarów próbek ciekłych.
Spektrofotometr UV-Vis | Varian | Cary50 | 2004 | Spektrofotometrria próbek ciekłych | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko, tel. 333, litwin@chem.uw.edu.pl | Dwuwiązkowy
Spektrofotometr UV-Vis + Stopped flow | Varian | Cary50 | 2009 | Spektrofotometrria próbek ciekłych | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Hanna Wilczura-Wachnik, tel. 372, wilczura@chem.uw.edu.pl | Dwuwiązkowy
Spektrofotometr UV-VIS | Thermo Scientific | GENESYS 50 UV-Vis Spectrophotometer | 2018 | Pomiar widma UV-VIS | Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł | CNBCh, pok. 2.15 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl
Spektrofotometr CD | Applied PhotoPhysics | Chirascan CSP 20080 | 2010 | Pomiar dichroizmu kołowego | Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł | Radiochemia, pok. 211 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl | Pomiary dichroizmu kołowego, w tym pomiary cienkich warstw (możliwość obrotu próbek aby uzusnąć artefakty liniowe) i roztwórów. Możliwe pomiary temperaturowe w zakresie od temperatury pokojowej do około 100°C

## Chromatografia i spektrometria
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Spektrometr mas typu potrójny kwadrupol sprzężony z UPLC | Shimadzu | LCMS8050 | 2014 | Pomiary jakościowe i ilościowe związków organicznych w różnych matrycach (próbki chemiczne i biologiczne) na niskich stężeniach | Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych, Zakład Chemii i Technologii Organicznej | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol sprzężony z chromatografem gazowym i z dwoma rodzajami podajników: do próbek ciekłych i headspace | Shimadzu | GCMS-QP2010 Ultra EI | 2014 | Pomiary jakościowe i ilościowe lotnych i średniolotnych związków organicznych w próbkach chemicznych i biologicznych | Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych, Zakład Chemii i Technologii Organicznej | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Wysokorozdzielczy spektrometr mas z deterkorem TOF i źródłem jonów ESI | Shimadzu | LCMS-IT-TOF | 2010 | Identyfikacja substancji organicznych, w tym produktów degradacji i metabolitów w próbach chemicznych i biologicznych. Pomiar masy związków z dokłądnością do 5 ppm. | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF | Shimadzu | Axima Performance | 2010 | Identyfikacja jakościowa związków o masach powyżej 1000 Da, np. dużych peptydów i białek | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Spektrometr mas | LCT | MS Micromass | 2000 | Pomiary masy cząsteczkowej | Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe | WCh Pasteura 1 | dr Artur Kulesza, tel: 26 348, e-mail: artkul@chem.uw.edu.pl
Spektrometr mas jonów wtórnych, TOF-SIMS | ION TOF | TOF.SIMS 5 | 2016 | Oznaczanie jakościowe składu pierwiastkowego, fragmentów jonizacji związków organicznych powierzchni próbek | Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej | Żwirki i Wigury 101 -1.106 | dr Marcin Strawski, tel. 22 55 26 423, e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl | Analiza próbek stałych, możliwość trawienia głębokościowego i pomiaru z kontrolą temperatury
Chromatograf CombiFlash | Teledyne ISCO | RF+ Lumen | 2015 | Oczyszczanie związków organicznych | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCH | kl.grela@uw.edu.pl | Oprócz detekcji UV-VIS wykrywa związki z małą ilością lub bez chromoforów
Spektrometr GCMS | PerkinElmer | Clarus 680, Clarus SQ8C | 2010 | Ocena czystości związków, identyfikacja, rozdzielanie | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCH | kl.grela@uw.edu.pl
SpektrometrLC/MS/MS | Shimadzu oraz Applied Biosystem/MDS SCIEX | LC20A+QTRAP 3200 | 2005 | Analiza związków organicznych | Laboratorium Badań Strukturalnych | Radiochemia | prof. dr hab. Tomasz Gierczak, tel: 26 544, e-mail:gierczak@chem.uw.edu.pl | Identyfikacja oraz oznaczenia ilościowe analitów w skomplikowanych mieszaninach związków organicznych
Cvhromatograf gazowy sprzężony ze spektroemterm mas (GC/MS) | Shimadzu | GCMS-Q)2010 Plus | 2009 | Analiza związków organicznych | Pracownia Radiochemii i Chemii Atmosfery | CNBCh | prof. dr hab. Tomasz Gierczak, tel: 26 544, e-mail:gierczak@chem.uw.edu.pl | Identyfikacja oraz oznaczenia ilościowe analitów w skomplikowanych mieszaninach związków organicznych
Chromatograf SEC/GPC | Shimadzu | Nexera Shimadzu RID–20A | 2020 | Pomiary średnich mas cząsteczkowych polimerów, nanocząstek, kompozytów polimerowych | Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych | WCh Pasteura 1 | dr hab.Elżbieta Megiel; e.megiel2@uw.edu.pl; 5526301 | wypełnienie kolumn: SDVB
FPLC nr 1 | Bio-Rad | NGC Quest Plus 10 | 2015 | Urządzenia do szybkiej chromatografii cieczowej do białek - wieloetapowe oczyszczanie białka za pomocą: Chromatografii powinowactwa Chromatografia wykluczania (SEC) Jonowymienne kolumny odsalające zawiera pompy 10 ml / min, wykrywanie 4 długości fal (UV) i przewodności, automatyczne wprowadzanie próbek i pompę próbki. | LBSBio | CNBCh, p. 3.122 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
FPLC nr 2 | Bio-Rad | NGC Quest Plus 10 | 2015 | Urządzenia do szybkiej chromatografii cieczowej do białek - jest częścią systemu oczyszczania i analizy SEC-MALS do oznaczania masy cząsteczkowej i multimerycznych. | LBSBio | CNBCh, p. 3.122 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
MALS i DLD | Wyatt | Mini DAWN TREOS; DynaPro NanoStar; RI Detector | 2015 | Składa się z kilku urządzeń połączonych szeregowo: FPLC (NGC Quest ™ Plus 10, Bio-Rad) Detektor dynamicznego rozpraszania światła (DynaPro NanoStar, Wyatt) służy do pomiarów wielkości, rozkładów wielkości i wagowo średniej masy molowej, a także właściwości roztworów związanych ze stabilnością próbki i temperaturą topnienia lub agregacji białek, może być również używany jako samodzielne urządzenie wykorzystujące tryb kuwety do szybkich pomiarów próbek. Trójkątowy statyczny detektor rozpraszania światła (miniDAWN ™ TREOS®, Wyatt) Detektor RI (RefractoMax 521, Analytisch) - detektor współczynnika załamania światła | LBSBio | CNBCh, p. 3.122 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Chromatograf gazowy + autosampler | Varian | 6980 + HT300A | 1991 | Oznaczanie jakościowe i ilościowe lotnych subst. organicznych | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Agnieszka Krogul, tel. 378, akrogul@chem.uw.edu.pl | Kolumna kapilarna, detektor FID
Chromatograf gazowy + autosampler | Varian | 6980 + HT300A | 1991 | Oznaczanie jakościowe i ilościowe lotnych subst. organicznych | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Agnieszka Krogul, tel. 378, akrogul@chem.uw.edu.pl | Kolumna kapilarna, detektor FID
Chromatograf gazowy/Spektoskopia Masowa | Shimadzu | GC-17A + GCMS QP5050A | 2000 | Oznaczanie jakościowe i ilościowe lotnych subst. organicznych (w tym kwasów tłuszczowych, fenoli) | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Grzegorz Litwinienko, tel. 333, litwin@chem.uw.edu.pl | detekcja EI-MAS
Zestaw do HPLC z termostatem, autosamplerem i detektorem DAD | THERMO SCIENTIFIC | 3000 | 2016 | HPLC analityczne (<620 bar) | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl
Automatyczny analizator sorpcji gazów z modułem do badania sorpcji par | QUANTACHROME | Autosorb iQ-MP | 2017 | Badanie powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów w materiałach porowatych, sorpcja N2, H2, CO2, CH4, sorpcja par | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl

## Pomiary elektr., elektrochem.
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Analizator impedancji | Solartron | SI1260 | 2001 | pomiar przenikalności dielektrycznej i przewodnictwa próbek | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | pomiary przewodnictwa i pojemnosci w zakresie 30mHz - 30MHz
Zestaw optyczny do pomiaru fotoprzewodnicztwa metodą time-of-fligth | Ekspla | Ekspla | 2018 | pomiar fotoprzewodnictwa próbek | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | Przestrajalny laser Ekspla (1064nm, 532 nm i 355 nm)
Stacja do elektrycznych pomiarów środowiskowych | Instec | HCP622G-PS | 2019 | Pomiar przewodnictwa elektrycznego | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | dr hab. Paweł Majewski (pmajewski@chem.uw.edu.pl) | pomiary elektryczne cienkich warstw i mikrourządzeń (microdevices) w konfiguracji 2- i 4-elektrodowej, źródło mierzące Keithley, kontrola temperatury -100-600C, praca w srodowisku gazowym o kontrolowanym skladzie
Zestaw FTIR z PMIRRAS do badań spektoelektrochemicznych | Thermo Scientific | Nicolet iS50 FT-IR | 2015 | widma w podczerwieni próbek standardowych oraz pomiary spektroelektrochemiczne | Laboratorium Fizykochemii Powierzchni; Materiały dla Biosensorów | CNBCh, Żwirki i Wigury 101, pokój 4.111 | prof.. Sławomir Sęk, email: slasek@chem.uw.edu.pl lub prof. Barbara Pałys, email:bpalys@chem.uw.edu.pl
Bomba kalorymetryczna | IKA | C 5040 | 2011 | Pomiar ciepła spalania w atmosferze tlenu | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Maksymalny przyrost temperatury: 5°C
DSC - Skaningowy Kalorymetr Różnicowy | TA Instruments | Q20 | 2012 | Pomiar temperatury i ciepła pochłanianego lub wydzielanego w przemianie fazowej | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Pomiary efektów cieplnych przemian fazowych w atmosferze azotu, maksymalna temperatura pomiaru 400°C
Elektroda tlenowa typu Clarka | YSI | 5300A | 2006 | Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w cieczy | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Grzegorz Litwinienko, tel. 333, litwin@chem.uw.edu.pl | Możliwość wykonywania dwóch pomiarów jednocześnie, tylko do roztworów wodnych

## Pomiary cieplne
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Mikrokalorymetr różnicowy skaningowy | TA | DSC Q200 | 2011 | pomiar efektów cieplnych związanych z przejściami fazowymi | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | Prof. dr hab. Ewa Gorecka (gorecka@chem.uw.edu.pl), dr hab. Damian Pociecha (pociu@chem uw edu.pl) | układ chłodzenia umozliwia pomiary w zakresie od -80 do 400 C.
Skaningowy kalorymetr różnicowy | Netzsch | DSC 204 F1 Phoenix | 2013 | Badanie przemian fazowych w zaleźności od temperatury, pomiar ciepła przemian fazowych | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Kalorymert pracuje w zakresie od 103K do 800K i pozwala na rejestrację efektów cieplnych (przejścia fazowe, zeszklenie) w zależności od zmiany temperatury próbki.
Analizator termiczny ze spektrometrem MS | Netzsch | Netzsch STA 449 F1 Jupiter | 2013 | Określenie stabilności termicznej próbki, badanie przemian fazowych w zależności od temperatury, pomiar ciepła przemian fazowych, określanie gazowych produktów rozkładu próbki | Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego | WCh, gmach CNBCh, Żwirki i Wigury 101 | prof. dr hab. Michał K. Cyrański, tel.: 22 5526360, e-mail: mkc@chem.uw.edu.pl | Kalorymert pracuje w zakresie od 123K do 1270K i pozwala na rejestrację efektów cieplnych (przejścia fazowe, zeszklenie) w zależności od zmiany temperatury wraz z jednoczesną analizą termograwimetryczną i rejestracją gazowych produktów rozkładu badanej próbki za pomocą spekrtometru MS.
Zestaw do analizy termicznej (Termograwimetr + skaningowy kalorymetr różnicowy | Mettler-Toledo | Star | 2014 | Badania termoanaliztyczne | LBSBio | CNBCh UW, 2.06 | prof. dr hab. Krzysztof Wozniak, tel. 22 55 26-391,559, kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Damian Trzybiński: tel. 22 55 26 632; dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl
Aparat cyfrowy do pomiaru temperatury topnienia | SRS Stanford Research Systems | MPA100 | 2009 | Pomiar temperatury topnienia | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Możliwość badania trzech związków jednocześnie, temperatura maksymalna 400°C, wideorejestrator
TG - Termograwimetr 7 | TA Instruments | Q50 | 2012 | Pomiar ubytku masy pod wpływem teperatury w przepływie gazu obojętnego | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Temperatura maksymalna 1000°C
Suszarka na nadkrytyczny CO2 do delikatnej aktywacji materiałów porowatych | TOUSIMIS | Samdri-PTV-3D | 2014 | Aktywacja delikatnych materiałów porowatych | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl
Reaktor mikrofalowy | CEM | Discover SP | 2015 | Synteza organiczna w polu mikrofalowym | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl
Aparat Parra do wodorowania pod zwiększonym ciśnieniem | PARR | 3916 | 2015 | Katalityczne uwodornienie na skalę ca. 0.25 - 0.5 dm3 mieszaniny pod ciśnieniem do 4 atm | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl
Młynek kulowy | RETSH | MM 400 | 2015 | Synteza mechanochemiczna | Laboratorium Chemii Supramolekularnej CNBCh | CNBCh Żwirki i Wigury 101 | dr hab. Michał Chmielewski, tel. 22 55 26 630 mchmielewski@chem.uw.edu.pl

## Inne
Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Rok produkcji lub zakupu | Zastosowanie | Pracownia/Zakład | Miejsce | Kontakt | Uwagi
Napylarka próżniowa | Moorfield | nanoPVD-T15A | 2019 | Termiczne naparowywanie warstw metalicznych w próżni | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | dr hab. Paweł Majewski (pmajewski@chem.uw.edu.pl) | w zestawie z urządzeniem do fotolitografii, depozycja warstw metali (Al, Ag, Au, Cr) na podłożach stałych, możliwość ogrzewania sustratów do 500C
Urządzenie do fotolitografii | Newport/Oriel | Sol1A | 2010 | Naświetlanie fotorezystów przez maski fotolitograficzne | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | dr hab. Maciej Mazur, opiekun: dr hab. Paweł Majewski (pmajewski@chem.uw.edu.pl) | naświetalanie 1000 W lampą Hg(Xe) z możliwością filtrowania długości fali (350-450 nm), kontrola naświetalania za pomocą radiometru
Urządzenie do kontrolowanego powlekania cienkich warstw polimerowych | Inne | MRG-001 | 2017 | Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych metodą powlekania typu bladecoating | Laboratorium Dielektryków i Magnetyków | Zwirki i Wigury 101 Radiochemia | dr hab. Paweł Majewski (pmajewski@chem.uw.edu.pl) | jednoczesny pomiar grubości warstwy za pomocą reflektometru spektralnego, Filmetrics F-20
Reaktor mikrofalowy | CEM | Discover Bio | 2017 | Synteza na żywicy w środowisku mikrofal | Pracownia Peptydów/Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej | WCh Pasteura 1 | dr hab. Karolina Pułka-Ziach, tel: 26255, e-mail: karola@chem.uw.edu.pl
Komory klimatyczne | Binder | KBF240 + KBF115 | 2020 | Do badania stabilności i fotostabilności związków chemicznych i gotowych produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i przemysłowych w ściśle określonych warunkach temperatury i wilgotności. | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl | Pomiary stabilności i fotostabilności zgodnie z wymogami rynku farmaceutycznego i kosmetycznego.
Homogenizator kulowy | Precellys | Precellys Evolution | 2020 | Do homogenizacji taknek zwierzęcych i roślinnych o różnej strukturze i twardości. | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Aparat do uwalniania | ABL&E-JASCO | HANSON Research Vision G2 Elite8 | 2020 | Do określania szybkości uwalniania substancji aktywnych z różnych formulacji farmaceutycznych i przemysłowych | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Wiskozymetr | Brookfield | DVNext | 2020 | Do pomiarów lepkości w szerokim zakresie | Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizykochemicznych CePT UW | CNBCh UW | prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, mail: misicka@chem.uw.edu.pl, dr inż. Beata Wileńska, mail: bwilenska@chem.uw.edu.pl, dr Kacper Błaziak, mail: kblaziak@chem.uw.edu.pl
Titrator Karla-Fishera | TitroLine | 7500 KF Trace | 2016 | Oznaczanie zawartości wody | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCH | kl.grela@uw.edu.pl | Do próbek ciekłych i stałych
GloveBox | MBRAUN | MB-20-G with TP170b | 2012 | Praca w warunkach bezwodnych | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCH | kl.grela@uw.edu.pl
SPS – solvent purification system | MBRAUN | SPS 800 Manual | 2012 | Pobieranie suchych rozpuszczalników | Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej | CNBCH | kl.grela@uw.edu.pl | toluen, dichlorometan, heksan, eter dietylowy, tetrahydrofuran
Mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dysypacji (QCM-D) | Biolin Scientific | Q-Sense | 2017 | Pomiary masy adsorbatu z jednoczesnym monitorowaniem dysypacji energii | Zakład Chemii Nieorganicznej i Ananlitycznej | CNBCh | prof. dr hab. Sławomir Sęk 26 661, slasek@chem.uw.edu.pl | Możliwe wykonywanie pomiarów w przepływie oraz pod kontrolą elektrochemiczną układu
Generator zmiennych pól magnetycznych | NANOSCALE BIOMAGNETICS S.L., Hiszpania | D5 | 2018 | Pomiar rozpraszania energii cieplnej nanocząstek superparamagnetycznych w przemiennym polu magnetycznym (magnetyczna hipertermia) | Chemia Fizyczna i Radiochemia | WCh Pasteura 1 | prof. dr hab. Paweł Krysiński, tel. 26412; pakrys@chem.uw.edu.pl
mini napylarka próżniowa | Quorumtech | SC7640 | 2010 | napulanie cienkich warstw metali | Pracowania Elektrochemii/Chemia Fizyczna | Wydzuał Chemii, Pasteura | prof. dr hab. Magdalena Skompska tel 26411, e-mail: mskomps@chem.uw.edu.pl | korzystanie z własnego targetu
Skraplarka azotu | Stiling Cryogenics | StirLIN-1 Economy | 2014 | Otrzymywanie ciekłego azotu | LBSBio | CNBCh | Kontakt: Dr Damian Trzybiński tel: 22 55 26632, dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl; Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Krzysztof Wozniak, tel. 22 55 26-391,559, kwozniak@chem.uw.edu.pl
Robot pipetujący Dragonfly | TTP | Dragonfly | 2015 | Robot do optymalizacji warunków do automatycznej konfiguracji przesiewania warunków krystalizacji. | LBSBio | CNBCh, p. 3.101 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Robot pipetujący do płytek krystalizacyjnych Mosquito | TTP | Mosquito | 2015 | Robot do krystalizacji białek pipetujący w objętości nanolitrów przy użyciu pojedynczo używanych końcówek, umożliwiający wysokowydajne zautomatyzowane metody krystalizacji (2 lub 3 krople siedzące lub wiszące), w tym LCP do białkek membranowych. | LBSBio | CNBCh, p. 3.101 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Inkubator z wizulaizacja na płytki krystalizacyjne | Formulatrix | RockImager 1000 | 2015 | Automatyczny system obrazowania i przechowywania do 1000 płytek krystalizacyjnych, z trybami wizualizacji UV, światła widzialnego i światła spolaryzowanego. | LBSBio | CNBCh, p. 3.101 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Urządzenie do mikrotermoforezy | NanoTemper | Monolith NT.115 Blue/Red | 2015 | System mikro termoforezy do badań wiązania ligandów i białek. | LBSBio | CNBCh, p. 3.113 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Wytrząsarka 3 - piętrowa z inkubatorami | New Brunswick/Eppendorf | Laboratory shaker Innova 44R | 2015 | Wytrząsarka 3- piętrowa z inkubatorami w zakresie temperatur 4 C - 60 C o pojemności 6 kolb 5 L | LBSBio | CNBCh, p. 3.120 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Wirówka + rotory | Beckman | Avanti JXN-26 | 2015 | Wirówka z rotorami w zakresie pojemności 10 - 1000 ml | LBSBio | CNBCh, p. 3.120 | prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, tel. 22 55 26-391,559, e-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl; dr Jan Kutner: tel. 22 55 26 744, e-mail: j.kutner@uw.edu.pl lub cfcb@uw.edu.pl | Usługi w ramch Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB, UW)
Spektrometr HPGe | Canberra | XtRa | 2013 | Pomiary radiometryczne | Chemia Fizyczna | CNBCh Żwiki i Wigury 101 | dr hab. Maciej Chotkowski | detekcja promieniowania gamma
Analizator ciekłoscyntylacyjny | PerkinElmer | Tri-Carb 2910 TR | 2010 | Pomiary radiometryczne | Chemia Fizyczna | CNBCh Żwiki i Wigury 101 | dr hab. Maciej Chotkowski | detekcja promieniowania alfa/beta
Spektrometr promieniowania alfa | Canberra | Alpha Analyst | 2010 | Pomiary radiometryczne | Chemia Fizyczna | CNBCh Żwiki i Wigury 101 | dr hab. Maciej Chotkowski | detekcja promieniowania alfa
Drukarka 3D | Urbicum | DX | 2017 | Druk 3D | Chemia Nieorganiczna i Analityczna | CNBCh | prof. dr hab. Sławomir Sęk, tel: 26 661, e-mail: slasek@chem.uw.edu.pl | Druk PLA, ABS, PC
Aparat do analiz chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) | Macherey-Nagel | Nanocolor Vario3 | 2012 | ChZT w 30 minut | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | mgr Adam Myśliński, tel. 261, admys@chem.uw.edu.pl | Oznaczanie poziomu tlemu
Autoklaw wysokociśnieniowy | Parr | 4848 | 2012 | Reakcje wysokociśnieniowe | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Agnieszka Krogul, tel. 378, akrogul@chem.uw.edu.pl | Pojemność 100 ml, maksymalna temperatura 350°C, maksymalne ciśnienie 200 Barów, Mieszadło mechaniczne
Osmomat | Gonotec | 070 | - | Pomiar ciśnienia osmotycznego roztworów | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | dr Andrzej Kaim, tel. 265, akaim@chem.uw.edu.pl | -
Suszarka próżniowa | Vacucell | VUK-B2V-M/VU22 | 2012 | Suszenie próżniowe | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Temperatura maksymalna 200°C, możliwość wypełnienia gazem obojętnym
Zetasizer nano | Malverrn Instruments | Nano ZS | 2013 | Pomiary wielkości cząstek, masy cząsteczkowej oraz potencjału zeta | Technologia Chemiczna | WCh Pasteura 1 | Artur Gajda, tel. 386, agajda@chem.uw.edu.pl | Teperatura pomiaru 2°C / 90°C. Laser λ = 632,8 nm
Komora rękawicowa | HOGER | HOG S/06/PP | 2019 | Synteza w atmosferze beztlenowej oraz z wykluczeniem wilgoci - synteza nieorganiczna, organiczna, przechowywanie związków | Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł | WCh Pasteura 1, pok. 235 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl | Synteza nanomateriałów półprzewodnikowych oraz związków organicznych w atmosferze beztlenowej, z wykluczeniem wilgoci, oraz z możliwością regulacji temperatury wewnątrz komory.
Wirówka z chłodzeniem/grzaniem i wymiennymi rotorami | MPW | MPW-352RH | 2014 | Zwirowywanie osadów, oczyszczanie nanomateriałów | Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł | WCh Pasteura 1, pok. 235 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl
Wirówka z chłodzeniem/grzaniem i wymiennymi rotorami | MPW | MPW-352RH | 2016 | Zwirowywanie osadów, oczyszczanie nanomateriałów | Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł | CNBCh, pok. 3.140 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl
UV ozone cleaner | Ossila | L2002A2 | 2017 | Oczyszczanie powierzchni przez UV i ozon | Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł | CNBCh, pok. 2.15 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl
Stolik grzewczy | Linkam | T96-S | 2019 | Kontrolowane, bardzo precyzyjne podgrzewanie i chłodzenie próbek stałych w zakresie do 350 st.C; umożliwia obserwację w transmisji analizowanych próbek | Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł | WCh Pasteura 1, pok. 235 | dr hab. Wiktor Lewandowski, tel. 282, wlewandowski@chem.uw.edu.pl
Klaster komputerowy | Intel/Nvidia | 4 moduły: procesor 2x40core, 2xGPU GeForce GTX 1080 Ti | 2018 | obliczenia komputerowe | Chemia Nieorganiczna i Analityczna | WCh Pasteura 1 | prof. dr hab. Sławomir Filipek, e-mail: sh.filipek@uw.edu.pl | zainstalowane oprogramowanie do symulacji dynamiki molekularnej, w szczególności kompleksów białek błonowych z ligandami